АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ профессионального модуля Пм.02

РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

Область применения программы:
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:
Профессиональный модуль ПМ.02  Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения входит в профессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:

·  выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· определять объём и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта;

· производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ;

· контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 

· составлять техническую документацию ремонтных работ.

знать:
· конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· виды, способы выявления и устранения дефектов  теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ;

· объём и содержание отчетной документации по ремонту;

· нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· типовые объёмы   работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ. 
иметь практический опыт:

· ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов;

· применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

· Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

· всего –  411 часов, в том числе: МДК.02.01 – 303 часа, ПП.02 –  108 часов.
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1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО-  И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы.

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

знать:

· конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· виды, способы выявления и устранения дефектов  теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ;

· объём и содержание отчетной документации по ремонту;

· нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· типовые объёмы   работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ. 

уметь:

· выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· определять объём и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта;

· производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ;

· контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 

· составлять техническую документацию ремонтных работ.

иметь практический опыт:

· ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов;

· применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

· оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  411 часов, в том числе: МДК.02.01 – 303часов, ПП.02 –  108 часов.

 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 2.1.
	Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

	ПК 2.2.
	Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

	ПК 2.3.
	Вести техническую документацию ремонтных работ.

	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями.

	ОК 7
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.


3. СТРУКТУРА и содержание ДИСЦИПЛИНЫ профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля 

	Коды профессиональных компетенций
	Наименования разделов профессионального модуля*
	Всего часов

(макс. учебная нагрузка и практики)
	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
	Практика 

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
	Самостоятельная работа обучающегося
	Учебная,

часов
	Производственная (по профилю специальности),

часов

(если предусмотрена рассредоточенная практика)

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	Всего,

часов
	в т.ч., курсовая работа (проект),

часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 2.1-ПК 2.3;
	Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	ПК 2.1-ПК 2.3;  
	МДК.02.01.Технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения
	303
	202
	20
	
	101
	
	-
	-

	ПК 2.1-ПК 2.3;  
	Производственная  практика (по профилю специальности)
	
	
	
	
	-
	
	
	108

	
	Всего:
	411
	202
	20
	
	101
	
	
	108


3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ)

	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ)  и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
	
	303
	

	Раздел 1.

 Организация и планирование ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
	Содержание  учебного материала


	6
	

	
	1.
	Виды ремонтов и их планирование. Организация ремонтов теплотехнического оборудования
	4
	2

	
	2.
	Приёмка оборудования после ремонта
	2
	

	Раздел 2.

 Ремонт котельных установок
	
	147
	

	Тема 2.1. 

Подготовка и организация ремонта
	Содержание


	4
	

	
	1. 
	Подготовка и организация ремонта
	4
	2

	Тема 2.2. 

Оборудование, инструмент и средства механизации ремонтных работ


	Содержание  учебного материала


	10
	

	
	1.
	Металлические леса и подъёмные устройства
	4
	2

	
	2.
	Такелажные работы, машины, оборудование и оснастка
	4
	

	
	Практическая работа №1
	2
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.
	Расчет и выбор стропов по весу поднимаемого груза
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	20
	

	
	1.
	Правила и условия выбора по справочной литературе оборудования, инструментов и средства механизации в зависимости от характера выполняемых работ
	4
	

	
	2.
	Стали, применяемые при ремонте котельного оборудования
	4
	

	
	3
	Испытание грузоподъемных машин и такелажа. Меры безопасности при такелажных работах
	4
	

	
	4.
	Применение механизированного и измерительного инструментов
	4
	

	
	5.
	Контроль качества сварных швов
	4
	

	Тема 2.3. 

Вывод котла в ремонт
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1.
	Вывод котла в ремонт
	4
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	3
	

	
	1.
	Техническая документация на ремонт котла
	3
	

	Тема 2.4. 

Ремонт элементов котлоагрегата
	Содержание учебного материала
	56
	

	
	1.
	Повреждения трубной системы котла
	4
	2

	
	2.
	Замена поврежденных труб и змеевиков
	4
	

	
	3.
	Ремонт труб на месте установки
	4
	

	
	4.
	Ремонт креплений труб и змеевиков
	4
	

	
	5.
	Повреждения и ремонт барабанов котлов низкого и среднего давлений
	4
	

	
	6.
	Ремонт барабанов котлов высокого давления
	4
	

	
	7.
	Ремонт чугунных экономайзеров
	4
	

	
	8.
	Ремонт горелок и форсунок
	6
	

	
	9.
	Котлоочистные работы. Наружная и внутренняя очистки котла
	6
	

	
	Практическая работа №2, №3, №4, №5, №6, №7
	16
	

	
	1.
	Повреждения и ремонт трубчатых воздухоподогревателей
	2
	

	
	2.
	Проведение дефектации арматуры различных типов
	2
	

	
	3.
	Ремонт металлоконструкций и гарнитуры котла
	2
	

	
	4.
	Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котлов
	2
	

	1
	2
	3
	4

	
	5.
	Технология ремонта горелочного устройства в зависимости от характера дефекта
	4
	

	
	6.
	Виды и методы контроля качества сварных соединений
	4
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	36
	

	
	1.
	Особенности ремонта гладкотрубных экранов, змеевиков и газоплотных поверхностей нагрева
	4
	

	
	2.
	Уменьшение присосов воздуха в топку и газоходы котла
	4
	

	
	3.
	Защита остановленного котла от коррозии
	4
	

	
	4.
	Ремонт уплотнений нижней части топки
	4
	

	
	5.
	Индивидуальная промывка труб пароперегревателя
	4
	

	
	6.
	Ремонт пароохладителей и паропаровых теплообменников
	4
	

	
	7.
	Ремонт обдувочных приборов и гарнитуры котла
	4
	

	
	8.
	Сдача арматуры и трубопроводов из ремонта
	4
	

	
	9.
	Техника безопасности при выполнении ремонтных работ
	4
	

	Тема 2.5.

Заключительные работы по ремонту котла
	Содержание учебного материала
	8
	

	
	1.
	Подготовка котла к послеремонтным испытаниям. Гидравлическое испытание котла после ремонта. Опробование котла на паровую плотность.
	6
	2

	
	Практическая работа №8
	2
	

	
	1.
	Отчетная документация по капитальному ремонту котлоагрегата
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	6
	

	
	1
	Подготовка котла к послеремонтным испытаниям
	6
	

	Раздел 3.

Ремонт вращающихся механизмов
	
	74
	

	Тема 3.1. 

Ремонт сборочных единиц вращающихся механизмов
	Содержание
	18
	

	
	1.
	Ремонт полумуфт
	4
	2

	
	2.
	Ремонт зубчатых и червячных передач
	4
	

	
	3.
	Ремонт подшипников скольжения и качения
	2
	

	
	Практическая работа №9
	2
	

	
	1.
	Изучение способов центровки валов
	2
	

	
	2.
	Порядок выполнения ремонтных работ  подшипников скольжения и качения
	2
	

	
	
	Порядок выполнения ремонтных работ  полумуфт
	2
	

	
	
	Порядок выполнения ремонтных работ  зубчатых и червячных передач
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	16
	

	
	1.
	Ремонт осевых дымососов
	4
	

	
	2.
	Ремонт прессовых соединений
	4
	

	
	3.
	Ремонт опор с подшипниками качения и скольжения
	4
	

	
	4.
	Ремонт направляющих аппаратов
	4
	

	Тема 3.2. 

Ремонт дымососов и вентиляторов
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1.
	Ремонт дымососов и вентиляторов
	2
	2

	
	
	Практическая работа №10
	2
	

	
	1.
	Порядок выполнения ремонтных работ  дымососов и вентиляторов
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1.
	Ремонт вращающихся механизмов систем пылеприготовления (мельниц)
	2
	

	
	2.
	Ремонт всасывающих карманов и улиток центробежных тягодутьевых машин
	2
	

	Тема 3.3.

Ремонт оборудования пылеприготовления
	Содержание учебного материала
	24
	

	
	1.
	Ремонт углеразмольных шаровых барабанных мельниц
	4
	2

	
	2.
	Ремонт молотковых мельниц
	4
	2

	
	3.
	Ремонт питателей топлива и пыли
	4
	

	
	4.
	Ремонт сепараторов и циклонов
	4
	

	Тема 3.4.

Ремонт насосов
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1.
	Ремонт насосов
	4
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1.
	Особенности разборки и сборки центробежных насосов
	2
	

	
	2.
	Способы контроля состояния отдельных узлов насоса, технология их ремонта
	2
	

	Раздел 4.

Ремонт тепловых сетей
	
	76
	

	Тема 4.1. 

Повреждения тепловых сетей
	Содержание учебного материала
	4
	

	
	1.
	Повреждения тепловых сетей
	4
	2

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	6
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.
	Диагностика состояния тепловых сетей
	6
	

	Тема 4.2.

Виды ремонтов тепловых сетей.
	Содержание учебного материала
	22
	

	
	1.
	Виды ремонтов тепловых сетей. Планирование ремонта. 
	4
	2

	
	2.
	Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей
	6
	

	
	Практическая работа №,11,12,13,14,15,16
	12
	

	
	1.
	Особенности производства работ при ремонте тепловых сетей. Организация труда
	2
	

	
	2
	. Ремонтная документация
	2
	

	
	3
	Порядок выполнения ремонтных работ  углеразмольных шаровых барабанных мельниц
	2
	

	
	4
	Порядок выполнения ремонтных работ  молотковых мельниц
	2
	

	
	5
	Порядок выполнения ремонтных работ  питателей топлива и пыли
	2
	

	
	6
	Порядок выполнения ремонтных работ  сепараторов и циклонов
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	4
	

	
	1.
	Ремонт теплопотребляющего оборудования
	4
	

	  Тема 4.3.

Работы, выполняемые при ремонте тепловых сетей
	Содержание учебного материала 
	24
	

	
	1.
	Земляные работы
	2
	2

	
	2.
	Сварочно-монтажные работы
	4
	

	
	3.
	Монтажные работы при замене трубопроводов тепловых сетей
	4
	

	
	4.
	Испытание и промывка теплопроводов
	2
	

	
	5.
	Сдача и приёмка в эксплуатацию тепловых сетей
	2
	

	
	
	Практическая работа № 17,18,18,20,21
	10
	

	
	1
	Порядок выполнения земляных работ
	2
	

	
	2
	Порядок выполнения  сварочно-монтажныех работ
	2
	

	
	3
	Порядок выполнения монтажных работ при замене трубопроводов тепловых сетей
	2
	

	
	4
	Порядок выполнения испытания  и промывки теплопроводов
	2
	

	
	5
	Порядок выполнения сдачи и приёмки в эксплуатацию тепловых сетей
	2
	

	
	Самостоятельная работа обучающихся
	2
	

	
	1.
	Правила техники безопасности при ремонте тепловых сетей и теплопотребляющего оборудования
	2
	

	Тема 4.4.

Ремонт тепловых пунктов 
	Содержание учебного материала
	14
	

	
	1.
	Текущий ремонт теплового пункта
	4
	2

	
	2.
	Капитальный ремонт теплового пункта
	2
	

	
	3.
	Заключительный урок
	2
	

	
	
	Практическая работа
	6
	

	
	1
	Порядок выполнения текущего ремонта теплового пункта
	2
	

	
	2
	Порядок выполнения  капитального ремонта теплового пункта
	4
	

	Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01.

Задания для самостоятельной работы указаны выше к определенной теме.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
	    101
	

	Всего по МДК. 02.01.
	   202
	

	Из них аудиторных часов – 202
Внеаудиторной самостоятельной – 101.
	
	


	1
	2
	3
	4

	ПП.02. Производственная практика 
	Виды работ:

1. Ремонт топочных устройств; поверхностей нагрева, тепловой изоляции и обмуровки; замена труб пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя. 

2. Ремонт вращающихся механизмов: насосов, вентиляторов, дымососов. Ремонт оборудования топливоподачи твердого топлива.

3. Ремонт трубопроводов, арматуры и гарнитуры.
4. Ремонт теплообменных аппаратов и других теплопотребляющих установок.
5. Ремонт оборудования водоподготовительных установок.
6. Использование грузоподъемных механизмов и приспособлений при ремонте оборудования.

7. Оформление технической документации в процессе проведения ремонта
      с соблюдением мер безопасности при ремонте теплотехнического оборудования.
	108
	

	Всего по ПМ. 
	411
	

	В т.ч. ПП.02.01
	108
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

5. условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете  и лаборатории ремонта теплотехнического оборудования и тепловых сетей.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

· комплекты учебно-методической документации;

· наглядные пособия (планшеты, макеты);

· комплекты бланков технической документации на ремонт теплотехнического оборудования.

Технические средства обучения: 

· мультимедийный проектор;

· персональный компьютер.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить на различных производственных объектах.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Боровков В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.

2. Шастин В.Н., Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования. М., Энергоиздат, 2011.

3. Эстеркин Р.И., Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания       теплотехнического оборудования. Санкт-Петербург, 2010. 

4. Боровков В.М., Калютик А.А. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей2014 ОИЦ «Академия»
Дополнительные источники:

1. Воронина А.А., Шибенко Н.Ф.,  Безопасность труда при эксплуатации и ремонте теплоэнергетических установок. М., Энергоиздат, 2012.

2. Дудко С. И.,  Ремонт котлов отопительных котельных. Киев-2013.

3. Слесарь – сантехник. Учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-технических училищ.- Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2012.

Отечественные журналы:

1. Теплотехника

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля:

· Теоретические основы теплотехники и гидравлика

· Материаловедение 

· Метрология, стандартизация и сертификация

· Безопасность жизнедеятельности

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение   МДК 02.01. профессионального модуля ПМ 02.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
	- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности;

- планировать и проводить профилактические осмотры оборудования;

-выявлять неисправности в работе оборудования
	-устный опрос;

-оценка текущего контроля и контрольных срезов;

-экспертная оценка выполнения практического задания;

-экспертная оценка прохождения практики;

- зачеты по производственной практике;

-экзамен по МДК 02.01

- экзамен квалификационныйпо ПМ.02.



	ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения
	- применять первоначальные навыки по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения с соблюдением требований техники безопасности; 

- выявлять и устранять неисправности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  
	

	ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ
	- оформлять документацию для организации ремонтных работ  по результатам дефектации с учетом требований техники безопасности; 

- планировать ремонтные работы; 

- планировать и проводить профилактические осмотры оборудования;

- контролировать качество проведения ремонтных работ с оформлением необходимой документации
	


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	1
	2
	3

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- демонстрация интереса к будущей специальности
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы

	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования;

- оценка эффективности и качества выполнения работ.
	Экспертная оценка на практических занятиях при выполнении работ. Наблюдение в ходе практики.

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования;
	Экспертная оценка на практических занятиях при выполнении работ. Наблюдение в ходе практики. Самоконтроль в ходе постановки и решения проблем.

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	- эффективный поиск необходимой информации;

- использование различных источников, включая электронные
	Экспертная оценка на практических занятиях при выполнении работ. Наблюдение в ходе практики. Самоконтроль в ходе постановки и решения проблем.

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- работа с диагностическими и измерительными компьютеризированными приборами и устройствами;

- применение программного обеспечения при эксплуатации и ремонте оборудования
	Наблюдение и оценка на практических занятиях при прохождении практики

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами, руководителями практик от предприятия в ходе обучения
	Наблюдение и оценка на практических занятиях при прохождении практики

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
	- воспитание организаторских способностей;

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы
	Наблюдение и оценка на практических занятиях при прохождении практики

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля
	Наблюдение и оценка на практических занятиях при прохождении практики. Отчет по практике.

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	- анализ инноваций в области эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования
	Оценка решений ситуационных задач.


Лист изменений и дополнений в программу

	Вид дополнений и изменений
	Причина внесения изменений и дополнений.
	Дата и № протокола заседания МК, на котором были рассмотрены и одобрены, подпись
	Дата согласования с заместителем директора по УР, подпись
	Дата утверждения и № приказа директора, подпись
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