ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ПРИЕМКОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
[bookmark: 5c995]1.10.1. Технический надзор за строительством (расширением, реконструкцией, техническим перевооружением) систем и сооружений водоснабжения и канализации организации ВКХ осуществляет ответственный представитель, назначенный организацией ВКХ.
[bookmark: _GoBack][bookmark: af6df]1.10.2. Администрация организации ВКХ назначает представителя для ведения технического надзора за строительством. Свои замечания и предложения представитель записывает в журнал строительства объекта, который обязана завести строительная организация.
1.10.3. Представитель имеет право и обязан:
[bookmark: a770b]а) приостановить работы и потребовать устранения обнаруженных дефектов и отклонений от проекта и технических условий;
б) вносить в администрацию организации ВКХ рационализаторские предложения по изменению проекта или производства работ;
[bookmark: 0ef41]в) участвовать в приемке скрытых работ;
д) участвовать в работе приемочных комиссий.
1.10.4. Приемка в эксплуатацию должна проводиться приемочной комиссией в соответствии со СНиП [19].
[bookmark: 64a6d]1.10.5. Строительная организация обязана представить приемочной комиссии документы (согласно п. 3 примечаний к п. 1.6.6 настоящих ПТЭ).
[bookmark: 8c48d]1.10.6. Комиссия проверяет соответствие представленных материалов натуре. После окончания работы комиссии акт приемки со всеми материалами передается организации ВКХ.
1.10.7. После приемки очистных сооружений водопроводов и канализации осуществляется их пуск в эксплуатацию.
[bookmark: f60d9]1.10.8. Законченные строителями и подлежащие приемке в эксплуатацию сооружения должны быть выполнены по утвержденному проекту, утвержденным изменениям и дополнениям к нему.


