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Пояснительная  записка


Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной программы составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской  Федерации»; 

-  Приказ Министерства труда  и социальной защиты Российской Федерации  от  28 ноября 2013 года  № 701 н; (регистрационный  номер  14);

-  Приказ от 26.08.2020 г. № 438  «Об утверждении  Порядка организации  и  осуществления  образовательной деятельности по основным программам  профессионального обучения»; 
- Приказ Министерства юстиции РФ от 24 марта 2020 г. №59 «Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и среднего профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»;
-  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)  выпуск № 51, утвержденный Постановлением Минтруда РФ  от  05.03.2004 г.  № 30;  

     -
Учебный план

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию, оценку результатов подготовки и предназначена для подготовки лиц осужденных к лишению свободы в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 334 Федеральной службы исполнения наказаний. В рабочую учебную программу включены: пояснительная записка, квалификационная характеристика, учебный план, программы по предметам специального и общепрофессионального курсов, по практическому обучению для подготовки лиц, осужденных к лишению свободы, второго и третьего разрядов.
Из-за незначительного отличия объема знаний и производственных умений в квалификационных характеристиках 2-го и 3-го разрядов составлена единая программа. 
Программа рассчитана на 262 часов (84 часов - теоретическое обучение, 160 часов - практическое обучение, 6 часов - консультация, 12 часов - экзамен).

Квалификационная  характеристика  составлена  в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ  и профессий  рабочих  (ЕТКС)  выпуск  № 51, утвержденный  Постановлением Минтруда РФ  от 05.03.2004 г. № 30  и  содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие  указанной профессии и квалификации.  

Учебный план включает теоретическое и практическое обучение в объеме 84 и 160 часов соответственно. Продолжительность обучения лиц, осужденных к лишению свободы, установлена 2 месяца в соответствии с действующим перечнем профессий для подготовки рабочих.

Теоретическое обучение включает общепрофессиональный и специальный курсы. 

Практическое обучение предполагает приобретение первоначальных умений в мастерских учебного заведения и освоение навыков в условиях производства на производственной практике. Учебный план устанавливает формы промежуточного контроля по каждой дисциплине.

Общетехнический и специальный курсы включают дисциплины, обеспечивающие теоретическую подготовку в профессиональной области.

Производственное обучение направлено на освоение эффективной организации труда, использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте.
В процессе производственного обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда.

К концу обучения каждый обучающийся в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих  (ЕТКС) выпуск № 51, утверждённый  Постановлением  Минтруда  РФ  от 05.03.2004 г. № 30 должен  знать: постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий; правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов и др.; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; правила безопасности при выполнении уборочных работ. Основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды материалов; назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ. 
Согласно квалификационной характеристике «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий» должен уметь: Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 
Промежуточный  контроль  дисциплины  «Технология комплексного обслуживания зданий» включает в себя две контрольные работы и устных экзамен, четыре дифференцированных зачёта по общетехническому курсу, по производственному обучению: выпускная квалификационная практическая работа и защиту письменной экзаменационной работы.

Выпускной  квалификационный  экзамен  осуществляется  в  соответствии  с  Приказ от 26.08.2020 г. № 438  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  программам  профессионального обучения».  Положением  об  итоговой аттестации  в  федеральном  казенном  профессиональном  образовательном  учреждении  № 334  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и  предусматривает:  

1.
Устный экзамен по предмету «Технология комплексного обслуживания зданий»;

2.
Выполнение выпускной практической квалификационной работы;

3. Защиту письменной экзаменационной работы по производственному обучению.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профессия – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Квалификация - 2-й разряд
Характеристика работ. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.

Должен знать: постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий; правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов и др.; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; правила безопасности при выполнении уборочных работ.
Примеры работ:
- осуществлять уборку и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных канав, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.); 

- осуществлять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; 

- осуществлять очистку от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д.; 

- устранять повреждения и неисправности по заявкам.
Профессия – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Квалификация - 3-й разряд
Характеристика работ. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ.

Должен знать: основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды материалов; назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ.
Примеры работ:
- осуществлять периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъёмных приспособлений; 

- осуществлять текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ; 

- осуществлять монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ.
требования к результатам освоения программы

Результатом освоение программы в процессе обучения по профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту зданий, позволяет обучающимся  овладеть следующими видами профессиональных (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код 
	Наименование результата обучения 

	ПК 4.1 
	Техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением различных видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, сварочных, бетонных столярных и т.д.). 

	ПК 4.2. 
	Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, 
водоснабжения, 
канализации, 
водостоков, теплоснабжения. 

	ОК 1.  
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

	ОК 2. 
	Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

	ОК 3. 
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

	ОК 4. 
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

	ОК 5. 
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

	ОК 6.  
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 


В результате изучения дисциплины учащиеся должны иметь практический опыт: организация работ по эксплуатации и ремонту многоквартирного дома, уметь: 

• убирать и содержать в надлежащем санитарном состоянии здания и прилегающие к ним территории (дворы, тротуары, сточные канавы, урны, мусоросборники, мусоропроводы, лестничные площадки и марши, помещения общего пользования, кабины лифтов, подвалы, чердаки и т.д.); 

• выполнять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; 

• очищать от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д.; 

• устранять повреждения и неисправности по заявкам. 

• проводить периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, выполнять их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, сварочных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений; 

• выполнять текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ; 

• выполнять монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и

электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 

знать:  
• постановления 
местных 
органов 
по 
вопросам 
санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий; 

• правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, мусоропроводов и др.; 

• устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 
• правила безопасности при выполнении ремонтных и уборочных работ. 

• основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; 
• виды материалов; 

• назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; 

• правила техники безопасности при выполнении ремонтностроительных работ. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Циклы, предметы
	Срок обучения в месяцах
	Форма контроля

	
	
	Количество часов
	

	1
	Теоретическое обучение 
	84
	

	1.
	Общетехнический  курс
	24
	

	1.1
	Основы электротехники
	4
	Дифференцированный зачет

	1.2
	Материаловедение

	8
	Дифференцированный зачет

	1.3
	Чтение чертежей
	4
	Дифференцированный зачет

	1.4
	Охрана труда
	8
	Дифференцированный зачет

	2
	Специальный курс 
	60
	

	2.1
	Технология комплексного обслуживания зданий
	60
	Экзамен 

	3.
	Производственное обучение
	160
	

	3.1
	Учебная практика
	72
	Пров. практ. работа

	3.2
	Производственная практика
	88
	Квалиф. практ. работа

	
	Итоговая аттестация
	18
	

	
	Консультации
	6
	

	
	Квалификационный экзамен
	12
	Экзамен 

	
	Всего:
	262
	


1.оБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС.

1.1.  Рабочий тематический план

предмета «Основы электротехники»
	№ п/п
	Наименование тем
	Количество 

аудиторных

часов

	1.
	Введение  в  курс. Теоретические  основы  электротехники. Электрические  цепи  постоянного  тока.
	1

	2.
	Электромагнетизм.  Электрические  цепи переменного  тока
	1

	3.
	Трансформаторы. Электрические  машины.
	1

	4.
	Электрические измерения и электроизмерительные  приборы. 
Дифференцированный зачет
	1

	
	                                                                            ИТОГО:
	4


Тема  1.  Введение  в  курс.  Теоретические  основы  электротехники.  Электрические цепи постоянного тока.

Введение.  Сведения  о  предмете.  Электрическая  энергия,  электрические  заряды.  Закон  Кулона.  Электрическое  поле.  Проводники  и  диэлектрики  в  электрическом  поле.  Сила  тока,  напряжение,  сопротивление,  прочие  параметры  электрического  поля. Электрические цепи  постоянного тока.
Должен  знать:   Строение  вещества,  положительные  и отрицательные  заряды. Разделение  материалов  по  поведению  в  электрическом  поле.  Закон  Кулона.  Напряженность  электрического  поля.  Параметры  электрического  тока.

Должен  уметь:  Объяснять  строение  вещества, его  роль  в  поведении  элементов  в  электрическом  поле. Формулировать  закон  Кулона.  Дать определение напряженности электрического поля и разности потенциалов электрического  поля. 

Форма  контроля:   Фронтальный  опрос  учащихся. 

Тема  2.   Электромагнетизм электрические  цепи переменного  тока

 
Электромагнетизм. Магнитное  поле. Взаимодействие   токов. Электромагнитная   индукция, самоиндукция, индуктивность. Получение  переменного  тока.  Действующие  значения  тока  и  напряжения. Получение 

переменного тока, его характеристики.  Цепи  переменного  тока  с  различными  типами  сопротивлений.   

Должен  знать:  Как взаимодействуют между собой проводники, по которым течет электрический ток. Каковы свойства магнитных линий. Что называется электромагнитом.  Что называется электромагнитной индукцией, взаимоиндукцией.  На каком принципе основана работа  электродвигателей. 
 
Должен  уметь:    Объяснять принцип действия трансформатора, получения  электрического переменного тока, его параметры. Выполнять  схемы   последовательного,  параллельного,  смешанного  соединения  проводников,  определять  общее  сопротивление  данного  типа  соединений. 

Форма  контроля:   Фронтальный  опрос  учащихся.  

Тема  3.  Трансформаторы  и электрические  машины.

      
Устройство  и  принцип   работы  трансформатора.  Режим  работы,  КПД.  Классификация  машин  переменного  тока.  Сведения  об  асинхронных  электрических  машинах,  сведения  о  синхронных  электрических  машинах.  Сведения  об  электрических  машинах  постоянного  тока.

Должен  знать:   Устройство  и  принцип   действия  трансформатора,  режим  хода  трансформатора.  Принцип  действия  асинхронного  двигателя,  синхронного  генератора,  генератора  постоянного  тока. 
Должен  уметь:  собирать  электрические  схемы,  с  различными  методами  преобразования  электрической  энергии,  пользоваться  электрическими  машинами  различного  типа и  назначения. 

Форма  контроля:   Фронтальный  опрос  учащихся.

Тема  4.  Электрические  измерения  и  электроизмерительные   приборы.

         Классификация  измерительных  приборов  и  погрешности  измерений.  Устройство  электроизмерительных  приборов.  Общие  сведения  о  приборах  магнитоэлектрической  системы, электромагнитной,  электродинамической,  применяемых в  котельной  практике.  Измерение  неэлектрических  величин  электрическими  методами.  (датчики).

Должен  знать:   Классификацию  электроизмерительных  приборов  различных  систем.  Принцип  действия  данных  измерительных  приборов,  их  включение  в  электрические  цепи.

Должен  уметь:  по  условному   обозначению  на  шкале  прибора  определять его  назначение.  Пользоваться  электроизмерительными  приборами  в  котельных. 

Форма  контроля:   Контрольная  работа. 

Должен  уметь:  собирать  электрические  схемы,  с  различными  методами  преобразования  электрической  энергии,  пользоваться  электрическими  машинами  различного  типа и  назначения. 

Форма  контроля:   Дифференцированный зачет.

1.2. тематический план

предмета «Материаловедение»
	№ п/п
	Наименование тем
	Количество 

аудиторных

часов

	1.
	Общие  сведения о строении и механических свойствах материалов.
	1

	2.
	Термическая  обработка материалов и ее виды.
	1

	3.
	Черные металлы и основные котельные изделия из них.
	1

	4.
	Цветные  металлы. Понятия о сплавах. Основные  виды  сплавов.
	1

	5.
	Теплоизоляционные материалы. Прокладочные материалы и набивки. Их свойства. 
	1

	6.
	Коррозия. Виды коррозии. Защита металлов от коррозии. Виды смазочных материалов. 
	2

	
	Дифференцированный зачет
	1

	
	                                                                            ИТОГО:
	8


Тема 1.  Общие  сведения о строении и механических свойствах материалов.

          Значение   предмета  «Материаловедение»,  краткий  обзор  конструкционных  материалов,  применяемых  в  машиностроении  (котельном  производстве).  Диаграмма   состояния  сплавов.  (Железо – углерод)  Атомно – кристаллическое  строение  металлов,  сплавов.  Виды  кристаллических  решеток.  Особые  свойства  металлов.  Аморфные  материалы,  их  строение.  Отличие  кристаллических материалов  от  аморфных,  различие  свойств.  Свойства  металлов  и  сплавов.  (Анизотропия,  аллотропия,  кристаллизация) Физические  свойства,  механические,  химические,  технологические  испытания  металлов  и   сплавов. Неразрушающие  и  разрушающие  методы  контроля  испытания  свойств.    Механические  свойства,  (прочность, твердость,  ударная  вязкость,  усталость),  методы  их  изучения.  Параметры  данных  свойств.  

Должен  знать:  Какое  строение  имеют  металлы,  чем  отличается  строение кристаллических  тел  от  аморфных.  Типы  сплавов,  условия  их  образования. Какие  задачи  решает  макроанализ  и  микроанализ.  Методы  определения  твердости  материалов.  Значение   физических,  химических,  механических свойств  в  котельной  практике.   Параметры  механических  свойств  металлов. 

Должен  уметь:  Объяснить  природу  металла  на  основе  его  электронного  строения.  Читать  диаграмму  состояния  различных   сплавов.  Уметь  определять  свойства  материалов. 

Форма контроля:    Фронтальный  опрос учащихся.  

Тема  2.  Термическая  обработка материалов и ее виды.

           Понятие  о  термической  обработки  стали  и  чугуна  и  используемое  оборудование.   Назначение,  сущность  термической  обработки  (нагрев,  выдержка,  охлаждение  с различной скоростью).  Превращения  в  металле  при  нагреве  и  охлаждении.  Виды  термической  обработки  стали.  Отжиг,  нормализация,  закалка,  отпуск.  Назначение  данных  видов  термообработки.  Краткие  сведения  о  химикотермической  обработке  стали,  виды  химикотермической  обработки. 

Должен  знать:  Назначение  термической  обработки,   критические  точки  изменения  структуры  металла  при  различных  скоростях  охлаждения.  Виды  термической  обработки  их  назначение.   (отжиг,  закалка,  нормализация,  отпуск).  Возможные дефекты  и  их  исправление.   

Должен  уметь:  Пользоваться  справочным  материалом,  по  диаграмме  «железо – углерод»  находить  критические  точки  для  углеродистых  сталей  различных  марок.  

Форма  контроля:   Фронтальный  опрос. 

Тема  3.  Черные металлы и основные котельные изделия из них.

          Диаграмма  состояния  сплавов  железа  с  углеродом.  Общие  сведения  о  производстве  чугуна  и  стали.  Серые  (литейные)  чугуны,  принцип  маркировки,  свойства,  применение.  Производство  стали.  Примеси  и  их  влияние  на  свойства  стали.  Классификация  сталей.  (по химическому  составу,  назначению,  качеству).  Углеродистые  стали.  (конструкционные,  инструментальные).  Легированные  стали.  Влияние  легирующих  элементов   на  структуру  и  свойства   стали.  Условные  обозначения  элементов  в  сталях.  Принцип  маркировки  легированных  сталей.  Марки сталей,  чугунов, применяемых  в  котельном  производстве.  (Стали  теплоустойчивые,  жаростойкие,  коррозийностойкие).

Должен  знать:  Какие  группы  сплавов можно выделить  в  системе  железо-углерод.  Содержание  углерода  в  этих  сплавах.  Виды  чугунов,  формы  графита  в  чугунах.  Обозначение  различных  чугунов. 

Примеси  сталей.  (вредные  и  полезные). Разделение  сталей  по  качеству.  Марки  углеродистых  и  легированных  сталей. Определение  легированных  сталей,  цель  легирования.  Требования  к  сталям  для  котельного  производства.

Должен  уметь: Определять  состав  и  свойства  железоуглеродистых  сплавов   по  заданной  марке.  По  марке  стали  определять  ее  состав  свойства  примерное  назначение.

Форма  контроля:  Фронтальный  опрос. 

Тема  4.  Цветные  металлы. Понятия о сплавах. Основные  виды  сплавов.
Медь,  алюминий,  магний  их основные  свойства.  Краткие  сведения о  свинце,   олове,  никеле,  титане,  хроме,   цинке.  Сплавы  меди:  латуни,  бронзы,  медноникелевые.   Их  состав,  свойства,  марки,  применение  в  котельном  производстве.  Сплавы  алюминия  литейные,  деформируемые,  (силумины,  дюралюмины),  их  состав,  свойства,  применение. 

 Общие  сведения  об  антифрикционных  сплавах,  твердых  сплавах,  припоях) 

Должен  знать:   Какие  сплавы  на  основе  меди  называются  латунями,  как  обозначаются   латуни.  Какие  сплавы  на  основе  меди  называются  бронзами, как  обозначаются  бронзы.  Область  применения  латуней  и  бронз.  Какие  алюминиевые  сплавы  являются  деформируемыми  и  какие  литейными.  Отличительные  признаки  алюминиевых  сплавов.  Область  применения  алюминиевых  сплавов.  

Должен  уметь:  По  марке  заданного  сплава   определять  его  название,  состав  и  примерное  назначение.  (свойства).  
Форма  контроля:  Опрос  учащихся  по  карточкам  - заданиям.  (по  марке  сплава  цветного  металла  определить  его  название,  примерные  свойства    назначение). 
Тема 5. Теплоизоляционные материалы. Прокладочные материалы и набивки. Материалы для кладки и обмуровки котла. Их свойства.

Огнеупорные  и теплоизоляционные материалы, применяемые  для облицовки котельных агрегатов. Шамотный кирпич, высокоглиноземистые и хромитовые огнеупоры, огнеупорный шамотобетон. Их свойства, требования к ним предъявляемые. Прокладочные и набивочные материалы. Асбест, резина, паронит, картон прокладочный, пластмассы.   Их  свойства. Требования к ним предъявляемые.

Должен  знать:   Основные огнеупорные материалы, применяемые в котлостроении. Их основные свойства. Из каких материалов выполняют защитные обмазки  и зажигательные пояса. Основные  теплоизоляционные материалы, применяемые в котлостроении. Прокладочные и набивочные материалы, требования к ним предъявляемые. 
Должен  уметь:  Выбирать  различные материалы и применять их при выполнении  различного типа ремонтных работ. (Защитные обмазки,  огнеупоры, теплоизоляционные материалы, прокладочные материалы для уплотнения фланцевых соединений, сальниковые набивки).

Тема 6. Защита металлов от коррозии. Смазочные материалы.
 
Коррозия  металлов – процесс  разрушения  металлов  и  сплавов  вследствие  химического  и  электрохимического  взаимодействия  их  с  коррозионной  средой.  Типы  коррозии.  Химическая  коррозия.  Электрохимическая  коррозия  ее  разновидности.  Способы  защиты  металлических  изделий  от  коррозии.  (Покрытия,  металлические  и  неметаллические,  протекторная  защита,  легирование).  Виды смазочных материалов, их назначение. Нефтяные масла, синтетические жидкости, пластические смазки.  Требования, предъявляемые к смазочным материалам. 

Должен  знать:  Виды  коррозии,  вред  наносимый  коррозией   народному  хозяйству.  Способы  предупреждения  коррозии.  Методы  нанесения  различных  защитных  покрытий.  Смазки, назначение смазывающих материалов. Виды смазок и требования к ним предъявляемые. 
Должен  уметь:  Предупреждать  явление  коррозии,  наносить  защитные  покрытия  на  металл. Выбирать смазочные материалы для трущихся деталей машин и приборов в зависимости от их рабочих свойств. (масла нефтяные, синтетические жидкости).

Форма  контроля:  Дифференцированный зачет.
1.3. тематический план

предмета «Чтеие чертежей»
	№ п/п
	Наименование тем
	Количество

аудиторных

часов

	1.
	Основы  проекционной  графики. Сведения о машиностроительных чертежах.
	1

	2.
	Сборочные чертежи. Условные графические изображения.
	1

	3.
	Чтение чертежей и схем.
	1

	
	Дифференцированный зачет
	1

	
	ИТОГО:
	4


Тема 1.  Основы  проекционной  графики. Сведения о машиностроительных чертежах.
Роль предмета для специалистов технического профиля. История развития чертежа. Рис., черт., ГОСТ, ЕСКД. Сведения по оформлению чертежей. Форматы.  Изображение предметов на плоскости.  Аксонометрические и прямоугольные проекции. Оформление чертежей. (размеры, условные обозначения. пр.)  Общие  сведения о разрезах, сечениях, необходимости их применения.  Анализ геометрической  формы  детали  (предмета). 

Должен  знать:   Правила оформления чертежей, форматы, линии чертежа, масштаб, ГОСТ, ЕСКД. Определение сечений, разрезов, их обозначение на чертежах,  необходимость их применения. Рабочие чертежи деталей, условности и упрощения на машиностроительных чертежах. 

Должен  знать:   Читать чертежи выполненные в аксонометрических и прямоугольных проекциях, чертежи, выполненные в виде сечений, разрезов. Читать и выполнять эскизы деталей рабочих чертежей.   

Форма  контроля:  Фронтальный  опрос. 

Тема 2.  Сборочные чертежи. Условные графические изображения.

  
Общие сведения о сборочных  чертежах. Назначение сборочных чертежей.   Составляющие сборочного чертежа. Типы соединения деталей Спецификация  сборочного чертежа. Составление спецификации и ее чтение. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Порядок чтения сборочного чертежа. (На примере  болтового  соединения).

Должен  знать:  Применение и назначение  сборочных чертежей. Условные обозначения применяемые на сборочных чертежах. Назначение и составление спецификации сборочного чертежа.

Должен  уметь:  Читать    сборочные чертежи,  спецификацию сборочного чертежа. Производить деталировку сборочного чертежа, определять размеры составляющих сборочного чертежа. Работать со справочным материалом.

Форма  контроля:  Фронтальный  опрос. 

Тема 3.  Чтение чертежей и схем.

Общие сведения о схемах.  Виды схем, (кинематические, электрические, принципиальные, гидравлические, пневматические и пр.), Схемы принципиальные, монтажные, соединения…) Общие сведения об условных обозначениях на схемах. Принципиальные  схемы котельных. Условные обозначения на них. 

Должен  знать:  Виды схем, условные обозначения на различного вида схемах. Условные обозначение на принципиальных схемах котельных. Линии чертежа, масштабы. Способы выполнения проекций в аксонометрии и прямоугольных координатах. Особенности сборочного чертежа, порядок чтения  сборочных чертежей.

Должен  уметь:  Читать принципиальные схемы котельных. Читать рабочие чертежи, выполненные в аксонометрических и прямоугольных проекциях, сечениях и разрезах.  Читать сборочные чертежи изделий. Пользоваться справочным материалом.

Форма  контроля:  Дифференцированный зачет.
1.4. тематический план

предмета «охрана труда»
	№ п/п
	Наименование тем
	Количество 

аудиторных

часов

	1.
	Введение. Производственная  санитария и гигиена труда.
	2

	2.
	Организация охраны труда на предприятии.
	1

	3.
	Общие требования безопасности на территории и в производственных помещениях.
	1

	4.
	Электробезопасность. Безопасность труда при ремонте и обслуживании электрооборудования.
	1

	5.
	Пожарная безопасность. Оказание первой медицинской помощи. 
	1

	6.
	Охрана окружающей среды.                                         
	1

	
	Дифференцированный зачет
	1

	
	ИТОГО:
	8


Тема 1. Введение. Производственная  санитария и гигиена труда.

Охрана труда как изучаемый предмет. Основные термины охраны труда. Основные положения и задачи охраны труда. Обязанности работников  по выполнению требований охраны труда. Обязанности работодателей по обеспечению безопасных условий охраны труда. Профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии.

Должен знать: Продолжительность рабочего времени, сокращение продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в выходные дни, предоставление отпуска. Льготы за работу с вредными условиями. Ответственность, предусмотренная законодательством за нарушение требований рабочей дисциплины. Вопросы производственной санитарии и гигиены труда в котельной. 
Должен   уметь:  Пользоваться законами и нормативными документами в вопросах трудового законодательства.
Форма  контроля:  Фронтальный опрос.

Тема 2. Организация охраны труда на предприятии.

Обязанности должностных лиц в области охраны труда. Служба охраны труда на предприятии. Эффективность мероприятий. Определение затрат  на осуществление мероприятий по охране труда. Общие требования безопасности в котельной. Технический надзор за паровыми и водогрейными котлами. 

Должен  знать: Требования безопасности на  предприятии. Обязанности органов контроля по охране труда и безопасному ведению работ.

Должен   уметь: Соблюдать должностную  «Инструкцию  по безопасному ведению  работ», пользоваться нормативно-правовыми документами по охране труда в котельной.

Форма  контроля:  Фронтальный опрос. 

Тема 3. Общие требования безопасности на территории и в производственных помещениях.

Технический надзор за паровыми и водогрейными котлами.  Соблюдение безопасности  при эксплуатации  котельных установок,  ремонте  котельных установок.  Инструкции Котлонадзора: «Правила устройства  и безопасной эксплуатации  паровых и водогрейных котлов». Требования к качеству материала при изготовлении и ремонте, устройств, установке, освидетельствованию и обслуживанию котельных. 

Должен  знать: Неисправности выявляемые  при осмотре котлоагрегата. Состояние стенок, связей, заклепочных и сварных швов, поверхностей нагрева, вальцовочных соединений, чистоту поверхности нагрева, свойства накипи, состояние обмуровки. 

Должен   уметь: Проверять состояние парового котла,  правильность его эксплуатации, состояние помещений и оборудования, правильность его эксплуатации.

Форма  контроля:  Фронтальный опрос. 

Тема 4. Электробезопасность. Безопасность труда при ремонте и обслуживании электрооборудования.

Действие электрического тока на организм человека. Действие на человека электрических и электромагнитных полей. Классификация помещений  по степени опасности поражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения электрическим током.  Производственное освещение. 

Должен  знать:   Каковы причины поражения электрическим током. Каково воздействие электромагнитных полей на человека. Как классифицируются помещения по степени электробезопасности. Схемы возможного включения человека в электрическую сеть. Что представляет собой заземление. Требования безопасности при работе в котельных. 

Должен   уметь: Пользоваться индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током. (резиновые коврики, боты, перчатки)

Форма  контроля:  Фронтальный опрос.

Тема 5. Пожарная безопасность. Оказание первой медицинской помощи.

Причины пожаров и взрывов на предприятиях. Классификация производственных объектов  по  взрывопожароопасности. Пожарная  профилактика и организация противопожарной дисциплины. Пожарная охрана, средства сигнализации и связи. Технические средства тушения.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  на  территории  котельной.  Первая помощь при поражении электрическим током,  ранениях, ожогах, тепловом ударе, отравлении угарным газом.

Должен  знать:   На какие группы подразделяются горючие вещества и материалы по степени возгорания. Как обеспечивается противопожарная защита  котельных. Какими огнегасящими свойствами обладает вода,  Химические и воздушные пены, инертные газы, пар и другие средства тушения пожара. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае. (при поражении электрическим током, ранениях,  ожогах, пр.)

Должен   уметь:  Соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Форма  контроля:  Фронтальный опрос.

Тема 6. Охрана окружающей среды.

Цели и задачи лабораторий по охране труда и окружающей среды. Ответственность за загрязнение окружающей среды. Организации, обеспечивающие контроль за состоянием окружающей среды. Вредное воздействие машин и механизмов (труб дымоходов) на  окружающую  среду. Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

Должен  знать:   Вредное влияние машин, механизмов на окружающую среду.  Ответственность за загрязнение окружающей среды. 

Должен   уметь:  Применять методы и средства повышения безопасности  технических средств и технических процессов на территории  котельной.

Форма  контроля:  Дифференцированный зачет.   
2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ   КУРС
Тематический план

СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ»
	№ п/п
	Наименование разделов 
	Количество 

аудиторных

часов

	1. 
	Введение. Основные сведения об условиях работы и организации рабочего места. 
	6

	2. 
	Охрана труда и производственная санитария. 
	4

	3. 
	Электробезопасность. 
	2

	4. 
	Пожарная безопасность и пожарно-технический минимум. 
	6

	5. 
	Оборудование и технология уборки зданий и прилегающих к ним территорий. 
	6

	6. 
	Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Контрольная работа.
	6

	7. 
	Основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения. Охрана труда. 
	6

	8. 
	Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления и теплоснабжения. Контрольная работа.
	6

	9. 
	Текущий ремонт и техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков. 
	6

	10. 
	Текущий ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха и санитарно-технических систем зданий. 
	6

	11. 
	Основы монтажа, демонтажа и текущего ремонта электрических сетей и электрооборудования. 
	6

	
	ИТОГО:
	60

	
	Консультация
	6

	
	Экзамен
	6


Тема 1. Введение. Основные сведения об условиях работы и организации рабочего места.

Ознакомление с квалификационной характеристикой рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-го и 3-го разряда и программами производственного и теоретического обучения. 

Возможные объекты работы: офисные, производственные или жилые здания, подвалы, чердаки, коммуникации водоснабжения, теплоснабжения, газового и электроснабжения. Придомовые территории, территории образовательных и медицинских учреждений. Территории около промышленных и офисных зданий. 

Рабочее место и его организация. Правила трудового распорядка и организация рабочего времени для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Должностная инструкция для рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования. 
Тема 2. Охрана труда и производственная санитария.

Охрана труда. 

Законодательство об охране труда и органы надзора по охране труда в России. Понятие о Трудовом кодексе РФ. 

Правила поведения на территории и в помещениях жилых, офисных, образовательных, медицинских, промышленных зданий и объектах культуры. Мероприятия по предупреждению травматизма. Требования безопасности при работах по подъему и перемещению тяжестей и при применении подъемно-транспортных механизмов. 

Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, утвержденная работодателем. 

Производственная санитария. 

Задачи производственной санитарии. Личная гигиена. Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии. 
Тема 3. Электробезопасность.

Статистика электротравматизма и основные понятия при поражении электротоком. Воздействие электрического тока на организм. Опасные и смертельные токи. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. Классификация помещений в жилых и производственных зданиях. Признаки опасности помещений. 

Электробезопасность. Правила безопасной работы с электроинструментами. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 
Тема 4. Пожарная безопасность и пожарно-технический минимум.

Основные причины возникновения пожаров в помещениях жилых, офисных, образовательных, медицинских, промышленных зданий, объектах культуры и на прилегающей территории. Противопожарные мероприятия. Недопустимость применения открытого огня. Химические средства огнетушения и правила их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 
Тема 5. Оборудование и технология уборки зданий и прилегающих к ним территорий.

Ежедневная уборка школьных и других помещений. 

Виды покрытий полов: паркет, ламинат, линолеум, керамическая плитка. Средства для мытья каждого типа полов. Уборочный инвентарь для уборки полов: половая щётка, совок, швабра, тряпка (насадка), ведро. Назначение каждого вида уборочного инвентаря, его использование и бережное обращение. Подготовка к хранению и хранение уборочного инвентаря. Охрана труда при уборке полов. Служебные помещения, их виды, назначение и оборудование. Порядок расположения и хранения вещей в каждом помещении. Бытовые электропылесосы, их виды, устройство и правила пользования. Школьная мебель, её виды и назначение. Виды покрытий для мебели: лак, эмаль, ламинат, кожзаменитель, пластик. Средства и правила ухода за мебелью в зависимости от покрытия. Лестница в школе и её устройство: ступени, пролёт, площадка, ограждение (перила или поручни). Особенности уборки лестниц и лестничных маршей. Моющие средства, применяемые при уборке. Правила безопасности при уборке лестницы. 

Генеральная уборка школьных и других помещений. 

Отличие генеральной уборки помещений о т ежедневной. Очистка и мытьё стенных панелей, дверей и подоконников, окрашенных масляной краской или эмалью. Удаление пыли со стен, окрашенных водоэмульсионными красками. Чистка ковровых покрытий и мягкой мебели с помощью пылесоса. Средства для обработки шпонированной и полированной мебели. Сезонное мытьё окон и оконных переплётов. Санитарно-гигиенические правила и требования охраны труда при генеральной уборке помещений. 

Уборка помещений на промышленном предприятии. 

Объекты уборки на промышленном предприятии. Значение уборки для производительной работы цеха. Распорядок дня работы на фабрике, заводе. Работа уборщицы (уборщика): основные обязанности и требования к качеству работы. Последовательность уборки зоны работы станочного оборудования. Последовательность уборки в цеховой раздевалке и комнате для приёма пищи. Принципы складирования и утилизации производственных отходов. Правила охраны труда при уборке в помещениях цеха. Личная гигиена рабочего- уборщика помещений. 

Уборка территории и помещений на предприятии общественного питания. 

Требования к территории и помещениям предприятий общепита. Правила сбора, хранения и удаления отходов. Уборочный инвентарь и контейнеры для мусора и пищевых отходов. Моющие средства: назначение и использование. Правила О.Т. при работе с моющими и дезинфицирующими средствами. 

Ежедневная уборка помещений в лечебно-профилактическом учреждении и больнице. 

Значение и требования к уборке помещений в лечебном учреждении. Виды и назначение уборочного инвентаря и моющих средств. Повышенные требования к качеству уборки помещений в лечебно-профилактических учреждениях и больнице. Особенности рабочей одежды уборщицы (уборщика) в больнице, её хранение и уход. Особенности уборки и дезинфекции «стерильных» зон: операционная, процедурная. Использование ультрафиолетовых ламп для обеззараживания помещений. Правила уборки холодильного оборудования в поликлинике и больнице. Охрана труда при использовании моющих и дезинфицирующих средств и при уборке. Элементарные этические правила при взаимоотношениях с больными. 

Уборка санитарных узлов в школьных, промышленных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и других зданиях. 

Понятие о санузлах в школе, на промышленном предприятии, в лечебно-профилактическом учреждении, больнице и других зданиях. Санитарно – техническое оборудование санитарного узла. Устройство и виды раковин: фаянсовая, чугунная, стальная. Писсуар, его устройство и эксплуатация. Гигиенический душ, его устройство, регулирование температуры воды. Устройство унитаза (ватерклозета): чаша, сливной бачок, клапаны. Причины и следствия засора унитаза. Методы ликвидации засоров. Приспособления для обработки саноборудования: щётка, вантуз. Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности при работе с хлорсодержащими составами. Общие правила и последовательность при уборке санузлов. Хранение и использование орудий труда и спецодежды. Обработка (мытьё, дезинфекция) и хранение резиновых перчаток. Соблюдение личной гигиены при уборке санузлов. 

Уборка пришкольной и другой территории. 

Объекты работы: дорожки, газоны и клумбы, деревья, спортсооружения, территория вокруг школьных строений. Хозяйственный инвентарь: метла, совок, грабли, лопата штыковая и совковая, тележка хозяйственная. Назначение и устройство хозинвентаря. Безопасные приёмы работы при использовании хозинвентаря. Высокопроизводительные машины для уборки пришкольной территории и ландшафтных работ: газонокосилки, триммеры, кусторезы, цепные бензопилы, высоторезы, воздуходувки, культиваторы. Устройство, назначение и применение данного оборудования. 

Уборка пришкольной и другой территории в зимнее время. 

Свойства асфальтобетонного покрытия. Основные инструменты для зимней уборки асфальтобетонных покрытий: лопата для снега, движок, скребок, лом. Назначение и применение инструментов для уборки снега и льда. Высокопроизводительные машины для зимней уборки территории: снегоуборочная машина (снегоуборщик) с функцией подметания дорожек. 
Тема 6. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов.

Понятие о сезонности: весеннее-летний и осеннее-зимний сезоны. Особенности подготовки зданий к осеннее-зимнему сезону. Подготовка оконных блоков к зимнему сезону. Виды и назначение зимнего шанцевого инструмента, и его ремонт. Подготовка дверей к зимнему сезону. Подготовка чердаков и подвалов к зимнему сезону. Применение и техобслуживание снегоуборочной техники. Подготовка фасада и цокольной части здания к летнему сезону. Правила ухода за стёклами в стеклопакетах ПВХ. 
Тема 7. Основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения. 
Охрана труда.

Виды кровли домов и общественных зданий. Уход за кровлей и водосточными трубами. Текущий ремонт кровли из различных материалов. Виды столярных работ в общественных и жилых зданиях. Ремонт дверей. Дверных коробок оконных переплётов и окон в зданиях. Остекление окон. Утепление дверей и окон. Виды и ремонт полов в общественных и жилых зданиях. Виды паркета: паркетная доска, штучный и наборный паркет. Настилка и ремонт паркетных полов. Полы с пластиковым покрытием, их настилка и ремонт. Штукатурно-малярные работы в общественных и жилых зданиях. Инструменты и материалы для штукатурных и малярных работ. Охрана труда при проведении ремонтных работ в зданиях. 
Тема 8. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления и теплоснабжения.

Теплоцентрали и тепловые сети. 

Устройство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Городские тепловые сети. Внутриквартальные тепловые сети (ЦТП). Устройство тепловых вводов в здание (элеваторные подстанции). Техническое обслуживание элеваторных подстанций. 

Центральное отопление зданий. 

Виды систем центрального отопления зданий. Паровое отопление и принцип действия. Водяное отопление с естественным возбуждением и принцип действия. Водяное отопление с насосным возбуждением и принцип действия. Однотрубная и двухтрубная системы водяного отопления. Удаление воздуха из систем водяного отопления. Элементы оборудования систем отопления. Принципы монтажа отопительных приборов. Радиаторы отопления и конвекторы. Испытание систем теплоснабжения. Текущий ремонт систем и приборов центрального отопления. Уход за отопительными приборами. 
Тема 9. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков.

Системы холодного и горячего водоснабжения зданий. 

Классификация систем водоснабжения и водопроводов. Внутренний холодный и горячий водопроводы зданий. Водомерные узлы и системы регулирования давления воды в здании и квартире. Водоразборная арматура холодного и горячего водоснабжения зданий. Сантехнические приборы и арматура общественных и жилых зданий. Классификация и типы смесителей по назначению. Устройство противопожарного водопровода в зданиях. Централизованное холодное и горячее водоснабжение в зданиях. Особенности монтажа внутренней водопроводной сети в зданиях. Испытание систем холодного и горячего водоснабжения зданий. 

Системы канализации и водостоки. 

Классификация, назначение и характеристика систем канализации общественных и жилых зданий. Источники сточных вод общественных и жилых зданий. Назначение и применение санитарных приборов и смесителей в зданиях. Системы канализации общественных и промышленных зданий. Системы водостоков общественных и жилых зданий. О.Т. при монтаже. Устранение неисправностей внутренних сантехприборов в зданиях. 
Тема 10. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха и санитарно-технических систем зданий.

Понятие о системах вентиляции жилых и промышленных зданий. Виды вентиляции: естественная и принудительная. Устройство естественной системы вентиляции жилых зданий. Физические основы естественных систем вентиляции. Принципы и применение принудительных систем вентиляции. Требования к качеству воздуха в жилых зданиях. Требования к качеству воздуха в промышленных зданиях. Качество воздуха в учреждениях образования и медицины. Назначение систем очистки и кондиционирования воздуха. Принципы индивидуальной системы кондиционирования воздуха. Принципы общественной (домовой) системы кондиционирования. Мероприятия по техобслуживанию систем кондиционирования. Виды фильтров, применяемые в кондиционерах. Понятие о санитарных системах (мусоропроводах) зданий. Правила пользования мусоропроводами в жилых зданиях. Порядок ежедневной очистки камер мусоросборников. Аварийно-восстановительные работы при засоре мусоропровода. Понятие о системе пожаротушения в зданиях. Контроль целости и исправности пожарных гидрантов и рукавов. 
Тема 11. Основы монтажа, демонтажа и текущего ремонта электрических сетей и электрооборудования.

Понятие о системах электрооборудования зданий. Схема силовой составляющей электрооборудования. Слаботочные системы зданий (радио и телефония). Информационные системы зданий. Проектирование силовой составляющей электрооборудования. Монтажные щиты и их расположение в зданиях. Принципы поквартирной разводки электричества. Ограничение максимальной нагрузки на квартиру (секцию). Принципы работы пожарной сигнализации в жилых зданиях. Виды и расположение датчиков пожарной сигнализации. Контроль расхода электричества в офисных и промышленных зданиях. Контроль расхода электричества в многоквартирных домах. Соблюдение О.Т. при обслуживании электрических систем зданий. Профилактические мероприятия по обслуживанию систем зданий. Критерии необходимости ремонта (восстановления) домовой разводки. Частичный ремонт квартирной разводки без штробления стен. Частичный ремонт квартирной разводки со штроблением стен. Соблюдение требований безопасности при штроблении. Требования для прокладки проводов в штробы. Условия для переноса квартирных розеток. Ремонт внутренней проводки с прокладыванием наружных проводов. Условия для прокладки проводов в коробах. Монтаж (замена) розеток скрытой проводки. Монтаж (замена) розеток открытой проводки. Монтаж (замена) выключателей скрытой проводки. Монтаж (замена) выключателей открытой проводки. Демонтаж (отсекание) систем скрытой проводки. Демонтаж проводов и коробов систем открытой проводки. Правила утилизации проводов и коробов при ремонтных работах. Правила О.Т. при замене розеток, выключателей и демонтаже. Понятие о лифтовом оборудовании жилых и других зданий. Текущее обслуживание лифтовых шахт и приямков. Текущий ремонт осветительного оборудования в общих коридорах. Текущий ремонт осветительного оборудования в школьных холлах. Классификация ламп дневного света по спектру излучения. Классификация ламп накаливания по мощности. Применение энергосберегающих технологий при освещении холлов. Применение систем УЗО при подключении электричества. Схемы подключения электричества в жилых домах и других зданиях.
ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	№ п/п
	Наименование тем
	Количество 

аудиторных

часов

	1. 
	Инструктаж по безопасности труда, пожарная безопасность, электробезопасность и знакомство с рабочим местом.  
	6

	2. 
	Санитарное содержание придомовых территорий.
	6

	3. 
	Правила санитарии и гигиены по содержанию дворовых территорий.
	6

	4. 
	Штукатурные работы.
	6

	5. 
	Малярные работы.
	6

	6. 
	Бетонные работы.
	6

	7. 
	Каменные работы.
	6

	8. 
	Облицовочные и плиточные работы.
	6

	9. 
	Плотницкие и стекольные работы.
	6

	10. 
	Выполнение работ по ремонту оборудования.
	12

	11. 
	Проверочная практическая работа
	6

	
	ИТОГО:
	72


Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, пожарная безопасность, электробезопасность и знакомство с рабочим местом.
Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при работе на предприятии.
Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. 
Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры предупреждения пожаров.
Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами.
Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, план эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментом, заземление    электроустановок, отключение электросети.
Возможные воздействия электрического тока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка обучающихся по рабочим местам.
Тема 2. Санитарное содержание придомовых территорий
Уборка мест общего пользования в здании. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, лестничных площадок и маршей, чердаков и т.д.). Постановления местных органов по вопросам санитарии. Благоустройство, внешнего содержания зданий. Удаление бытовых отходов. 
Убирать и содержать в надлежащем санитарном состоянии места общего пользования в здании и прилегающим к ним территорий.
Организация санитарного состояния дворов, тротуаров

Организация санитарного состояния лестничных площадок и маршей

«Виды тротуаров»

«Благоустройство дворовой территории»

«Удаление бытовых отходов»

«Виды сточных каналов»

«Виды нормативных документов по санитарному содержанию придомовых территорий»

Тема 3. Правила санитарии и гигиены по содержанию дворовых территорий

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования. Очистка от снега и льда дворовых территорий. Тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д. Правила безопасности при выполнении уборочных работ.
Ознакомление с видами очистки от снега и льда тротуаров, крыш, навесов

Составление инструкции по безопасности при выполнении уборочных работ
«Виды помещений»

«Озеленение придворовых территорий»

«Виды крыш»

«Виды оборудования многоквартирного дома»
Тема 4. Штукатурные работы
Виды штукатуров и их применение. Состав штукатурки и пропорции. Сухие штукатурные смеси. Свойства штукатурных смесей. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Подготовка бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей. Подготовка поверхностей глубокопроникающими грунтовками. Инструменты для штукатурных работ. Правила техники при выполнении ремонтно-строительных работ. Виды дефектов при штукатурных работах. Причины их возникновения и способы устранения.
Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание

Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Подготовка сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание

Приготовление простых, сложных растворов

Определение расхода цемента в зависимости от его марки и требуемой марки

раствора

Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей

Подготовка листов гипсокартона к работе

Составление таблицы технологической последовательности выполнения

«Веницианской штукатурки»
«Виды штукатурки»

«Сухие штукатурные смеси»

«Средства индивидуальной защиты »

«Виды гипсокартонных листов»

«Подвижность растворной смеси»

Тема 5. Малярные работы
Требования к помещениям и поверхностям, подлежащих окраске. Требования влажности поверхностей. Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для выполнения малярных работ: виды, назначение, устройство, требования. Подготовка поверхностей под окраску. Виды обрабатываемых поверхностей: оштукатуренные, деревянные, бетонные, металлические. Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами. Назначение, виды и составы грунтовок, способы и приемы нанесения грунтовочных составов. Окрашивание поверхностей водными составами. Окрашивание не водными составами. Классификация неводных окрасочных составов по интенсивности цвета. Окраска неводными составами вручную. Требования безопасности труда. Механизированная окраска водными и неводными составами. Правила обмера окрашиваемых поверхностей. Подсчет нормативного расхода материалов. Виды дефектов при малярных работах. Причины их возникновения и способы устранения.

Составление технологической карты на окрашивание водными составами

Составление перечня инструментов и приспособлений при малярных работах

Составление технологической карты на окрашивание поверхностей не водными

составами

Выполнение расчета расхода материалов для окраски поверхностей водными и не

водными составами

«Водоэмульсионные окрасочные составы»

«Дисперсионные окрасочные составы»

«Средства индивидуальной защиты »

«Виды лакокрасочных составов»

Тема 6. Бетонные работы
Общие сведения о бетоне и железобетоне. Свойства бетона и железобетона. Виды. Классификация. Марки и классы бетона. Приготовление и укладка бетонной смеси. Твердение бетона, железобетона контроль качества. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ. Установка опалубки. Технология устройства стяжки. Технология устройства наливного пола. Правила безопасности при бетонных и железобетонных работах.
Определение состава бетона

Определение усадки бетонной смеси

Подбор марки бетона

Устройство опалубки

Составление технологической карты на устройство наливного пола

Составление технологической карты на устройство стяжки

«Характерные дефекты стен крупнопанельных зданий и причины их возникновения»

«Уход за бетонной смесью»

«Техническая эксплуатация грунтовых оснований, фундаментов и подвалов зданий»
Тема 7. Каменные работы
Основные сведения о каменных материалах и свойствах кладки. Виды и назначение

кладки. Инструменты, приспособления и инвентарь каменщика. Подмости и леса. Системы перевязки кладки. Способы кладки. Армированная кладка. Кладка перемычек, арок, сводов и колодцев. Устранение дефектов кирпичных стен, возникающих в процессе эксплуатации. Ремонт и усиление кирпичных стен. Правила техники безопасности.
Подсчет объемов каменных работ жилых зданий

Составление технологической карты на многорядную систему перевязки

Кладка стен и простенков однорядной системой перевязки

Кладка стен облегченных конструкций

Выполнение армированной кладки

Виды дефектов при каменной кладке

«Правила разрезки и элементы кладки»

«Кладка стен облегченных конструкций»

«Защита каменных материалов от разрушения»
Тема 8. Облицовочные и плиточные работы
Основные виды облицовочных материалов. Классификация облицовочных материалов. Облицовка фасадов. Облицовка стен керамическими плитками. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ. Дефекты и способы устранения. Контроль качества. Техника безопасности.
Определение количества облицовочного материала

Определение керамической плитки

Определение дефектов при облицовке
«Облицовка фасадов системой «Краспан»
«Наружные отделочные материалы»
Тема 9. Плотницкие и стекольные работы
Материалы для плотницких работ. Стекольные работы. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования. Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения. Правила эксплуатации полов из рулонных материалов и монолитных полов. Виды кровельных работ. Виды материалов. Инструменты и приспособления. Устройство кровли. Дефекты и ремонт металлических, мягких кровель. Применение подмостей, люлек, подмостей. Правила техники безопасности.
Выполнение плотничных работ

Составление технологической карты на устройство полов

Выполнение столярных работ

«Стекольные работы»

«Виды крыш»

«Страховочные и подъемные механизмы»
Тема 10. Выполнение работ по ремонту оборудования

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 
Разбор технической и технологической документации.


Разборка простых узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин, промывка, смазка и очистка деталей. Снятие заливов с деталей.


Ремонт простых сборочных единиц и деталей: замена болтов, винтов, шпилек и гаек с исправлением смятой нарезки, сбитых или смятых граней на гайках и головках болтов; подгонка болтов, гаек и штифтов; опиливание и пригонка шпонок и клиньев; замена ослабленных заклепок.


Ремонт средней сложности оборудования, агрегатов и машин под руководством слесаря более высокой квалификации.
ТЕМАТИЧСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ

	№ п/п
	Наименование тем
	Количество 

аудиторных

часов

	1. 
	Вводное занятие. Знакомство с возможными объектами работы для рабочего по ремонту и обслуживанию зданий.  
	8

	2. 
	Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии
	8

	3. 
	Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем центрального отопления и теплоснабжения. 
	8

	4. 
	Сантехнические работы
	8

	5. 
	Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации. 
	16

	6. 
	Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем вентиляции и санитарно-технических систем. 
	16

	7. 
	Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электросетей и оборудования. 
	16

	8. 
	Практическая квалификационная работа
	8

	
	ИТОГО:
	88

	
	Экзамен (защита письменной экзаменационной работы)
	6


Тема 1. Вводное занятие
Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Содержание труда слесаря по топливной аппаратуре. Сфера применения приобретаемых по курсу знаний и умений.
Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и качественного труда.
Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работы.
Ознакомление обучающихся с предприятием, с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка обучающихся по рабочим местам.
Тема 2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии
Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.

Тема 3. Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем центрального отопления и теплоснабжения.
Системы теплоснабжения в здании и их техническая эксплуатация. Схемы теплоснабжения зданий. Устройство и ремонт системы отопления внутри здания.

Техническая эксплуатация системы отопления здания. Тепловые пункты. Тепловые сети. Устройство и мелкий ремонт тепловых сетей. Инструменты и приспособления.

Техника безопасности.
Изучение схемы теплоснабжения

Изучение теплового пункта

Ремонт однотрубной системы отопления

Ремонт двухтрубной системы отопления

Определение количества труб для ремонта системы отопления

Определение неисправности котла
«Тепловые пункты»

«Характеристика отопительных приборов»

«Принципиальные схемы центральных тепловых пунктов»

Тема 4. Сантехнические работы

Виды смесителей. Установка и ремонт смесителей. Виды раковин. Виды сифонов. Виды унитазов. Виды душевых кабин. Ремонт сантехнических труб. Установка коллектора. Инструменты и приспособления. Техника безопасности.

Ремонт или замена разводки на металлопластик

Технологическая карта на ремонт душевых кабин

Технологическая карта на ремонт смесителей

Технологическая карта на ремонт сифонов

Технологическая карта на сварку пластиковых труб

Технологическая карта на замену арматуры унитаза

Технологическая карта на замену счетчиков

Технологическая карта на замену отопительных труб

Технологическая карта на выполнение мелкого ремонта

«Виды душевых кабинок»

«Виды подключений сантехнических приборов»

Тема 5. Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и канализации.
Виды труб холодного и горячего водоснабжения. Виды арматуры. Неисправности систем внутреннего водопровода и методы устранения. Инструменты, приспособления. Техническая эксплуатация системы внутренней канализации. Монтаж и ремонт внутренней разводки канализации из полимерных труб. Требования предъявляемые к ремонту канализации и водостоков. Инструменты и приспособления. Техника безопасности.
Схемы устройства системы внутреннего водопровода

Изучение схемы горячего водоснабжения

Изучение схемы холодного водоснабжения

Устройство и ремонт водомерного узла

Определение неисправности в системах холодного и горячего водоснабжения

Схемы узлов подключения канализации к сантехническим приборами к выпуску

канализации в магистральный коллектор.

Схемы узлов стояков и разводки внутренней канализации из полипропиленовых

фасонных деталей и труб.

«Способы соединения труб»

«Способы крепления труб»

«Виды арматуры»

«Маркировка труб»

«Способы крепления труб»

«Сортамент труб и фасонных деталей для безнапорной или самотечной канализации »

Тема 6. Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем вентиляции и санитарно-технических систем.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Их устройство. Виды неисправностей и их устранение. Инструменты и приспособления. Техника безопасности.
Составление технологической карты на ремонт системы кондиционирования

Очистка вентиляционных шахт
«Виды кондиционеров»

«Виды ремонтов систем вентиляции»
Тема 7. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электросетей и оборудования.
Устройство и ремонт осветительных приборов, выключателей розеток. Виды электропроводок, назначение, маркировка. Инструменты и приспособления. Последовательность операций при монтаже электропроводок. Приемы и правила выполнения операций.
Изучение схемы электрооборудования

Ремонт осветительных приборов

Ремонт выключателей

Ремонт розеток

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

тем выпускных письменных экзаменационных работ

в группе «Слесарь по топливной аппаратуре»

	№п/п
	Наименование (тема) работы
	Дата

выдачи
	Роспись 
	Ф.И.О

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	

	11.
	
	
	
	

	12.
	
	
	
	

	13.
	
	
	
	

	14.
	
	
	
	

	15.
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	

	18.
	
	
	
	

	19.
	
	
	
	

	20.
	
	
	
	

	21.
	
	
	
	

	22.
	
	
	
	

	23.
	
	
	
	

	24.
	
	
	
	

	25.
	
	
	
	


                                                             Мастер производственного обучения

                                                          ____________________ Биккулов Е.Р.
Список тем письменных экзаменационных работ.

	№ 
п/п
	Наименование (тема) работы

	1.
	Капитальный ремонт зданий и сооружений

	2.
	Основные положения системы технической эксплуатации зданий


	3.
	Техническая эксплуатация зданий и сооружений


	4.
	Виды кондиционеров

	5.
	Машины для уборки помещений

	6.
	Монтаж электрооборудования вентиляции

	7.
	Монтаж электрооборудования

	8.
	Отделочные работы. Выбор и описание инструмента

	9.
	Отделочные работы. Выбор и описание материала

	10.
	Отделочные работы. Описание технологического процесса

	11.
	Отделочные работы. Организация рабочих мест

	12.
	Отопление жилого дома

	13.
	Отопление промышленных предприятий

	14.
	Оштукатуривание бетонных стен ванной комнаты

	15.
	Покраска и побелка потолка

	16.
	Принцип работы и неисправности кондиционеров

	17.
	Реконструкция и модернизация жилищного фонда

	18.
	Ремонт и облицовка стен

	19.
	Ремонтные работы в помещении

	20.
	Технология малярных работ

	21.
	Технология отделочных работ

	22.
	Устройство кондиционеров

	23.
	Капитальность зданий

	24.
	Монтаж сплит систем

	25.
	Обслуживание сплит систем

	26.
	Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений

	27.
	Ремонт сплит систем

	28.
	Системы кондиционирования

	29.
	Срок службы зданий и эксплуатационные требования к зданиям

	30.
	Техническое состояние здания и виды износов


Список тем практических экзаменационных работ.

	№
п/п
	Наименование практической работы

	1.
	Мелкий ремонт тепловых сетей

	2.
	Установка смесителя

	3.
	Ремонт или замена разводки на металлопластик

	4.
	Ремонт однотрубной системы отопления

	5.
	Ремонт смесителей

	6.
	Ремонт сифонов

	7.
	Ремонт сантехнических труб

	8.
	Замена арматуры унитаза

	9.
	Монтаж и ремонт внутренней разводки канализации из полимерных труб

	10.
	Ремонт дверей

	11.
	Очистка вентиляционных шахт

	12.
	Ремонт осветительных приборов

	13.
	Ремонт выключателей

	14.
	Замена отопительных труб

	15.
	Ремонт систем внутреннего водопровода

	16.
	Уборка мест общего пользования в здании

	17.
	Ремонт розеток

	18.
	Окрашивание поверхностей не водными составами в ручную

	19.
	Подготовка сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание

	20.
	Ремонт деревянных полов

	21.
	Ремонт смесителя

	22.
	Подготовка бетонных поверхностей под оштукатуривание

	23.
	Установка опалубки

	24.
	Ремонт труб из металлопластика

	25.
	Окрашивание поверхностей водными составами вручную

	26.
	Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание

	27.
	Ремонт отопительных приборов 

	28.
	Сварка пластиковых труб 

	29.
	Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

	30.
	Ремонт напольных покрытий 


Литература
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3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/Б.С.Покровский. – 5-е изд. стер. -М. :Издательский центр «Академия» 2012 -320с.
4. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. Образования/В.С. Виноградов.- 5-е изд. стер. -М.: Издательский центр «Академия» 2015 -320с.
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6. Попов Л.Н.  Строительные материалы и изделия [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Попов - М: Стройиздат, 2012. – 336с. 

7. Сокова. С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Текст]: учеб. пособие / С.Д. Сокова.  - М.: ИНФРА-М, 2012.-207 с. 

Список экзаменационных билетов к итоговому экзамену

по предмету «Технология комплексного обслуживания зданий»

           «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Билет № 1
1. Уборка мест общего пользования в здании

2. Виды кровли домов и общественных зданий

3. Правила безопасности при выполнении уборочных работ

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 2
1. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов

2. Ежедневная уборка школьных и других помещений

3. Порядок действий в случае возникновения пожара

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 3
1. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков

2. Генеральная уборка школьных и других помещений

3. Права и обязанности рабочих на производстве

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 4
1. Уборка мест общего пользования в здании

2. Виды кровли домов и общественных зданий

3. Правила безопасности при выполнении уборочных работ
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 5
1. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов

2. Уборка помещений на промышленном предприятии

3. Правила безопасности при выполнении уборочных работ

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 6
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления

2. Уборка пришкольной и другой территории

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 7
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления

2. Уборка пришкольной и другой территории в зимнее время

3. Правила безопасности при выполнении уборочных работ

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 8
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем водоснабжения

2. Текущий ремонт кровли из различных материалов

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 9

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем канализации

2. Виды и ремонт полов в общественных и жилых зданиях

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 10
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем водостоков

2. Настилка и ремонт паркетных полов

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 11
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем теплоснабжения

2. Штукатурно-малярные работы в общественных и жилых зданиях

3. Охрана труда при проведении ремонтных работ в зданиях

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 12

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции

2. Виды систем центрального отопления зданий

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.
             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 13

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха

2. Принципы монтажа отопительных приборов

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 14
1. Классификация и типы смесителей по назначению

2. Централизованное холодное и горячее водоснабжение в зданиях

3. Виды электротравм. Оказание первой помощи
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 15
1. Системы канализации и водостоки

2. Классификация, назначение и характеристика систем канализации общественных и жилых зданий

3. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментом
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 16
1. Системы канализации общественных и промышленных зданий

2. Системы водостоков общественных и жилых зданий

3. Основные правила и нормы электробезопасности
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 17
1. Устранение неисправностей внутренних сантехприборов в зданиях

2. Устройство естественной системы вентиляции жилых зданий

3. Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 18
1. Назначение систем очистки и кондиционирования воздуха

2. Мероприятия по техобслуживанию систем кондиционирования

3. Пользование первичными средствами пожаротушения
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 19
1. Очистка от снега и льда дворовых территорий

2. Подготовка поверхностей под оштукатуривание

3. Правила техники безопасности при проведении ремонтных работ

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 20
1.  Инструменты для штукатурных работ

2. Виды дефектов при штукатурных работах

3. Правила техники безопасности при работе с ручным и электрифицированным инструментом.

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 21

1. Подготовка поверхностей под окраску

2. Виды дефектов при малярных работах

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ.

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 22
1. Марки и классы бетона

2. Приготовление и укладка бетонной смеси

3. Правила безопасности при бетонных и железобетонных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 23

1. Назначение плиточных работ. Виды плиток.

2. Способы кладки

3. Правила техники безопасности при каменных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 24

1. Основные виды облицовочных материалов

2. Классификация облицовочных материалов

3. Техника безопасности при облицовочно-плиточных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 25
1. Назначение малярных работ. Материалы для малярных работ.

2. Эксплуатация деревянных полов, их дефекты и методы устранения

3. Правила техники безопасности при выполнении плотничных работах 

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 26
1. Техническое обслуживание и мелкий ремонт систем холодного, горячего водоснабжения

2. Технология процесса установки оконных и дверных петель

3. Правила техники безопасности при проведении ремонтных работ

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 27
1. Значение и виды столярных работ, необходимых для поддержания здания в должном порядке.

2. Виды сантехнического оборудования. Его назначение.

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажных, ремонтных работ.

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 28
1. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции

2. Виды систем центрального отопления зданий

3. Правила техники безопасности при ремонтных работах

Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю__________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 29
1. Устранение неисправностей внутренних сантехприборов в зданиях

2. Устройство естественной системы вентиляции жилых зданий

3. Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды
Билет составил: Биккулов Е.Р.

             «Рассмотрено»                                                                            «Утверждаю»

на заседании методической                                                      директор ФКП образовательное

комиссии  протокол от ______________                                 учреждение №334

председатель Таранцов В.Ю._________                                ________________И.В.Бурзяева

                                                                                                    «_____»______________2021 г.

17544. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Билет № 30
1. Инструменты для штукатурных работ

2. Виды дефектов при штукатурных работах

3. Правила техники безопасности при работе с ручным и электрифицированным инструментом.

Билет составил: Биккулов Е.Р.
КРИТЕРИЙ  ОЦЕНОК

	ОЦЕНКА – 5
	Правильный, полный, безошибочный ответ, умение самостоятельно анализировать свой ответ и делать вывод.

	ОЦЕНКА – 4
	Правильный, полный ответ с единичными несущественными ошибками, умение самостоятельно анализировать свой ответ и делать вывод.

	ОЦЕНКА – 3
	Неполный ответ, недочеты в ответах, неумение анализировать ответ и делать вывод.

	ОЦЕНКА – 2
	Незнание материала, грубые ошибки и полное неумение анализировать пройденный материал.


